Информация об устранении нарушений по предписанию № 26/1/1 от 05.03.2013

На требование прокуратуры по соблюдению требований федерального законодательства о пожарной безопасности, сообщаем,

что по предписанию № 26/1/1 от 05.03.2013 г. устранены следующие нарушения:

п. 7 – в подвале электролампа защищена плафоном – 06.03.2013 г.

п. 10 – в прачечной электрошнур для стиральной машины заменён на новый – 07.03.2013 г.

п. 1 – проект на автоматическую сигнализацию составляется обслуживающей организацией «Заслон», в лице директора

Прохорчук И.В., которая будет представлена до 20.04.2013 г.

В данное время составляется смета на замену пола и потолочных плит на негорючие материалы на путях эвакуации.

А также решается вопрос по дотации финансовых средств на устранение нарушений по пожарной безопасности, т.к. все

предложенные работы требуют немалых финансовых затрат.

Срок устранения нарушений, согласно предписания, до 15.08.2013 г., т.е. все работы будут проведены во время текущего

ремонта в июле 2013 г., т.к. п. 2,4,8,9,11  - требуют закрытия здания.

  Директор МАДОУ «Звездочка»                           И.Ф. Турбина